## Slide 1: Yutaki S
Режими роботи: опалення, ГВП та охолодження з трьох-ходовим клапаном для ГВП та 1 зимова
та 1 літня теплові зони
Зовнішній блок
Внутрішній блок
(гідромодуль)
Бак ГВП
Фанкойл
Запобіжний клапан
Буфер
деаератор
Змішувальний вузол теплої підлоги

## Slide 2: Yutaki S Combi
Режими роботи: опалення, ГВП та осушення з резервним котлом
Зовнішній блок
Циркуляційний контур для геліоустановок з електронним регулюванням
Внутрішній блок ТН з баком ГВП
Фанкойли
Запобіжний клапан
деаератор
Змішувальний контур теплої підлоги
Проміжний бак
Резервний котел
Мембранний розширювальний бак

## Slide 3: Yutaki S Combi
Режими роботи: опалення, ГВП та охолодження з резервним нагрівачем чи без нього з фанкойлами та теплою підлогою
Зовнішній блок
Циркуляційний контур для геліоустановок з електронним регулюванням
Внутрішній блок ТН з баком ГВП
Запобіжний клапан
Змішувальний вузол теплої підлоги
Проміжний бак
Мембранний розширювальний бак
Змішувальний вузол
для фанкойлів

## Slide 4: Yutaki S Combi
Режими роботи: опалення, ГВП та охолодження з резервним нагрівачем чи без нього з фанкойлами та теплою підлогою, та фонкойлами влітку
Зовнішній блок
Внутрішній блок
з баком ГВП
Запобіжний клапан
Змішувальний вузол теплої підлоги
Проміжний бак
Мембранний розширювальний бак
Змішувальний вузол
для фанкойлів
буфер

## Slide 5: Yutaki S Combi
Режими роботи: опалення, ГВП та охолодження з активним резервним нагрівачем чи без нього з двома зонами опалення/охолодження
Зовнішній блок
Внутрішній блок ТН з баком ГВП
Запобіжний клапан
Змішувальний вузол теплої підлоги
Проміжний бак
Мембранний розширювальний бак
Змішувальний вузол
для фанкойлів
деаератор

## Slide 6: Yutaki S Combi
Режими роботи: опалення, ГВП та охолодження з резервним нагрівачем чи без нього та двома тепловими зонами
Зовнішній блок ТН
Внутрішній блок ТН з баком ГВП
Запобіжний клапан
Змішувальний вузол теплої підлоги
Проміжний бак
Мембранний розширювальний бак
Змішувальний вузол
для фанкойлів
деаератор